蓓蕾剧院火灾自动报警

系统更换项目

报价邀请函

编号：YCDY-20230314

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

2023年3月

有限公司：

广州市演出电影有限公司是广州市文化广电旅游局直属国有企业，前身是广州市属文化事业单位广州市演出公司和广州市电影公司，成立于1956年。根据广州市委、市政府文化体制改革的部署，2010年1月28日，公司完成整体合并后实施转企改制，工商执照注册变更登记名称为“广州市演出电影有限公司”（以下简称“公司”），公司类型为“有限责任公司（国有独资）”，注册资本6379.7万元。广州市演出电影有限公司是一家以剧院、电影院、演出经纪、影片发行、物业租赁、舞蹈培训、对外投资等多种经营的综合性企业。

项目背景及说明

蓓蕾剧院位于广州市越秀区人民北路875号，目前剧院的消防报警主机岀现不明宕机、通信中断无法连接、登记信息自动删除的问题，消防系统设备使用年限较长，原器件老化现象严重，配件采购困难，现邀请符合条件的供应商提供消防火灾自动报警系统的更换服务。

项目信息表

| 项目名称 | 蓓蕾剧院火灾自动报警系统更换项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20230314 |  |  |  |
| 项目地址 | 蓓蕾剧院位于广州市越秀区人民北路875号 |  |  |  |
| 联系人 | 李恒晖 | 电 话 | 020-83822108、020-83880791 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李伟深 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 为蓓蕾剧院管理使用的火灾自动报警系统提供采购、按规范要求整改换装，含报警控制器、外围探测器、联动模块、消防广播电话等所有设备的安装调试，及设备的操作培训服务。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年3月14日9：00开始-2023年3月23日17：30结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年3月15日9：00开始-2023年3月24日17：30结束 |  |  |  |
| 工程限额 | 本工程限额不超过16万元。 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年3月27日9：00开始-2023年3月27日9：30结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式三份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼工程技术部 接收人： 李恒晖 文件接受截止时间： 2023年3月27日上午9：30结束 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年3月27日上午9：30 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼放映室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年3月31日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 投标主体 | 本项目不接受联合投标 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

项目要求

资质证明

- 投标主体应具有良好的商业信誉，未被法院列为被执行人或失信人名单，不存在被市场监督管理局等国家管理机关行政处罚或行业处分等情形。

- 由中华人民共和国建设部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上

- 供应商须具有自2019年1月1日至今承接（以合同签署日期为准）并完成的同类项目业绩，以合同复印件加盖公章复核。

项目要求

  - 总体要求

- 投标人在投标文件中提供的设备必须给出具体的型号，并提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明）作为附件。

- 投标人必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已经获得CCC认证证书。

- 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

  - 引用标准

供应商提供的消防火灾自动报警系统的采购、换装、调试、验收须满足的以下的标准和规范要求：

《消防设施通用规范》GB 55036-2023）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》（GB 22134）

项目范围

  - 项目内容

为蓓蕾剧院管理使用的火灾自动报警系统提供采购、按规范要求整改换装，含报警控制器、外围探测器、联动模块、消防广播电话等所有设备的安装调试，及设备的操作培训。

  - 火灾自动报警系统的一般要求和设备要求：

- 一般要求：

  - 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

  - 系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》（GB 22134）的有关规定。

  - 与火灾自动报警系统联动的灭火设施，其火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动。

  - 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V，其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。

  - 应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析，以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器。

- 设备要求：

  - 设备为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

  - 设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

  - 应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

  - 如发现设备的质量和规格与合同规定不符或设备在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，招标人将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向中标人索赔。

设备规格清单

| 序号 | 工程材料名称及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型感烟探测器 | 套 | 186 |
| 2 | 智能型感温探测器 | 套 | 2 |
| 3 | 5立式控制柜 | 套 | 1 |
| 4 | 报警按钮(带电话扦孔) | 套 | 41 |
| 5 | 输入输出模块 | 套 | 45 |
| 6 | 火灾控制器(联动型) 回路板 | 块 | 2 |
| 7 | 总线操作盘 | 台 | 1 |
| 8 | 火灾控制器(联动型) | 台 | 1 |
| 9 | 直接控制盘 | 台 | 1 |
| 10 | 智能电源盘 | 台 | 1 |
| 11 | 38AH12 V备用电源(厂家适配) | 节 | 2 |
| 12 | 24AH12 V备用电源(厂家适配) | 节 | 2 |
| 13 | 消防电话接口 | 只 | 1 |
| 14 | 电话分机 | 台 | 5 |
| 15 | 消防电话 | 台 | 1 |
| 16 | 语音播放器 | 套 | 1 |
| 17 | 多线端子板 | 套 | 1 |
| 18 | 500W功放机 | 套 | 1 |
| 19 | 5W杨声器 | 个 | 25 |
| 20 | 1.5平方阻燃电线(备用) | 米 | 400 |
| 21 | D N20镀锌线管及配件(备用) | 项 | 1 |
| 22 | 1000点以下报警装置调试 | 项 | 1 |
| 23 | 拆除、安装费 | 点 | 280 |

服务要求

- 安装与调试:

  - 中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

  - 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 技术培训

  - 在系统验收后，由中标人的技术人员免费对招标人的管理和使用人员进行技术培训，并提供免费的技术指导和交流。

- 验收、质保期、售后服务

  - 中标人负责消防火灾自动报警系统的供货、安装调试、验收。

  - 质保期 贰 年，自招标人和中标人代表在设备安装调试验收后的验收文件上签字之日起计算。

  - 质保期满后，继续提供全面的技术服务及优惠的备品备件。

商务要求

- 报价应为综合包干价，应包括设备采购、换装、随机零配件、标配工具、运输、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 本次评选入选单位为合理低价法。

- 未评选上的施工单位业主方不出具答疑文件。

合同款支付及结算方式

- 合同签订后，五个工作日内,招标人向中标人支付合同总价的 50％ ；

- 在消防火灾自动报警系统安装调试完毕并验收合格后，五个工作日内, 招标人向中标人支付合同总价的 45％；

- 余下合同总价的 5% 为质保金，在项目竣工验收合格、发包人技术部门出具确认书面文件之日起按成交供应商承诺的质保期 贰 年进行年度平均支付。

- 保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由成交供应商补回。

- 每期费用在中标人出具等额普通税务发票后由招标人进行支付。

报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》

- 《目录》

- 《法定代表人授权委托书》

- 《企业简介》

- 《项目方案》（含详细技术方案、示意图、相关案例图片等）

- 《相关业绩》

- 《相关资质》

- 《报价表》（加盖公章）

2、文件提交要求：

（1）报价文件采用”微软Word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

（2）报价文件需要按要求装订成册。

（3）以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

（1）所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

（2）密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚并标以密封日期外，其正面须：

1)	写上投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)   年   月   日   时   分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

文件递交方式

1、文件及样板现场递交

2、文件收取资料

（1）单位名称：广州市演出电影有限公司

（2）地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼

（3）接收人：李恒晖

（4）电话：13660071628

附件：

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

火灾自动报警系统更换服务合同

合同编号：YCDY-20230314-1

项目名称：蓓蕾剧院火灾自动报警系统更换项目

甲    方：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

乙    方：

签约时间：

甲  方：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

地  址：广州市越秀区建设三马路11号二楼全层

联系人：                      联系电话：

邮  箱：

乙  方：

地  址：

联系人：                       联系电话：

邮  箱：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，同意就   蓓蕾剧院火灾自动报警系统更换项目  在平等自愿的基础上签订本合同。

- 工程概况

（一）工程名称： 蓓蕾剧院火灾自动报警系统更换项目

（二）工程地点： 广东省广州市越秀区人民北路875号

（三）工程内容： 为蓓蕾剧院管理使用的火灾自动报警系统提供采购、按规范要求整改换装，含报警控制器、外围探测器、联动模块、消防广播电话等所有设备的安装调试，及设备的操作培训服务。

（四）承包范围：  按合同附件清单及结合工程内容范围施工

（五）承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式进行承包（合同附件清单内容大包干形式）。

- 项目工程内容

- 项目内容

为甲方使用、管理的火灾自动报警系统提供采购、按规范要求整改换装，含报警控制器、外围探测器、联动模块、消防广播电话等所有设备的安装调试，及设备的操作培训服务。

- 火灾自动报警系统的一般要求和设备要求：

一般要求：

  - 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

  - 系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》（GB 22134）的有关规定。

  - 与火灾自动报警系统联动的灭火设施，其火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动。

  - 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V，其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。

  - 应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析，以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器。

设备要求：

  - 设备为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

  - 设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

  - 应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

  - 如发现设备的质量和规格与合同规定不符或设备在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向中标人索赔。

- 项目质量要求

约定质量等级及要求应符合《消防设施通用规范》GB 55036-2023）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《火灾自动报警系统组件兼容性要求》（GB 22134）、等相关规范。

乙方按照国家颁发的建筑工程规范、规程、标准进行施工，并接受甲方代表的监督，工程质量达到“合格”标准，未达标准要求必须返工并达到合格标准。

- 安装与调试

  - 中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

  - 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收要求

- 按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- 设备来源国官方标准。

- 进口设备的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 国内设备必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

- 设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，甲方（业主或监理）认为乙方提供的材料设备需要复验的，应允许复验。经复验符合质量的要求的，方可用于项目，检验费由甲方承担；不符合质量要求的，应按有关规定更换合格材料处，其检验费由提供材料、设备方承担。

- 工期

- 开工日期以甲方通知乙方的开工日期为准，工程暂定 20 天，并要求在  2023 年  月  日前完成，如有变更，双方协商确定。

- 如遇下列情况，经甲方现场代表签订后，工期相应顺延：

  - 不属于包干系数范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

  - 在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。

  - 人力不可抗拒的因素而延误工期。

- 质保期、培训、及售后服务要求

- 乙方负责对甲方的设备管理和使用人员进行操作和维护技术培训。

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 贰 年，自甲乙双方代表在设备系统安装调试验收的验收文件上签字之日起计算。

- 质保期内，乙方对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养。

- 质保期内，如设备非因甲方的人为原因而出现异常问题则由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 合同金额

- 合同总价为人民币大写         	 小写￥            。

（二）工程严格按本合同附件清单总价大包干。

（三）合同价格包括不限于材料、成品、各种配件和连接件的供应、现场施工费、加工制作费、包装、劳务费、安全保险费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费（卸货堆放至需方的指定地点）、产品出厂检测费、办理相关手续、赶工措施、使用指导、保修期间所有工作、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 支付和结算

- 付款方式：

- 甲乙双方签订合同后，甲方在五个工作日内向乙方支付第一期费用，为合同总价的 50％，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）；

- 在消防火灾自动报警系统安装调试完毕并验收合格后，甲方在五个工作日内向乙方支付第三期费用, 为合同总价的 45％，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）；

- 余下合同总价的 5% 为质保金，即人民币大写         	元（小写¥       	  元），在项目竣工验收合格、发包人技术部门出具确认书面文件之日起按乙方承诺的质保期 贰  年进行年度平均支付，即每年支付人民币大写         	元（小写¥       	  元）。

- 保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由乙方补回。

- 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。

（二）乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

（三）甲方开票信息：

企业名称：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

纳税人识别号：91440101574023180M

地址 ：广东省广州市越秀区人民北路875号

- 甲方责任

- 提供施工期间的生产、用水用电，但乙方不得用于非项目生产施工用途。

- 设备系统未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；

- 乙方责任

- 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，物件堆放整齐，道路通畅，涉及高空作业，必须为施工人员购买安全保险。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，乙方承担由此引发的经济损失。

- 乙方需要向现场施工人员做好详细的施工说明、安全培训及问题解答，如出现施工过程的安全事故，全部由乙方负责处理。

- 组织施工管理人员和材料、机械进场施工，服从甲方及监理的统一指挥，遵守甲方等部门相关的管理制度。

- 乙方所有设备、材料在工程未交付使用之前由乙方自行保管，损坏或丢失与甲方无关。

- 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

- 及时收集并清运拆除过程中所产生的垃圾和废料；

- 文明施工、注意安全，属乙方造成的大小安全、质量事故，均由乙方自行承担。

- 对所有建筑成品及原有建筑物负责保护，如有损坏，负责修复或赔偿。

- 违约条款

- 乙方交付的设备不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付设备的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方未能按照前款约定的时间支付合同款项的，每延迟一天，应向乙方支付相当于合同总金额万分之三的违约金，直至款项结清为止，乙方保留追究相关责任的权利。

- 乙方因自身原因导致未能按照前款约定的时间完成本合同项下的工程项目，每延迟一天，应向甲方支付合同金额万分之三的违约金，甲方保留追究相关责任的权利。

- 其它事项

- 本合同甲乙双方委托代理人签字盖章后即时生效；

- 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须双方协商同意后委托代表签署书面文件，作为本合同的组成部分并具有同等法律效力；

- 对于在执行本合同发生或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商后未能达成一致，则该争议应提交当地仲裁委员会仲裁。

- 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份.

（以下无正文）

甲方：（盖章）

法定代表人：

代理人：

日  期：

乙方：（盖章）

法定代表人：

代理人：

日  期：

合同签署地：广州越秀区

合同附件：

项目工程预算书

| 序号 | 工程材料名称及型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型感烟探测器 | 套 | 186 |  |  |
| 2 | 智能型感温探测器 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 5立式控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 报警按钮(带电话扦孔) | 套 | 41 |  |  |
| 5 | 输入输出模块 | 套 | 45 |  |  |
| 6 | 火灾控制器(联动型) 回路板 | 块 | 2 |  |  |
| 7 | 总线操作盘 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 火灾控制器(联动型) | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 直接控制盘 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 智能电源盘 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 38AH12 V备用电源(厂家适配) | 节 | 2 |  |  |
| 12 | 24AH12 V备用电源(厂家适配) | 节 | 2 |  |  |
| 13 | 消防电话接口 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 电话分机 | 台 | 5 |  |  |
| 15 | 消防电话 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 语音播放器 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 多线端子板 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 500W功放机 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 5W杨声器 | 个 | 25 |  |  |
| 20 | 1.5平方阻燃电线(备用) | 米 | 400 |  |  |
| 21 | D N20镀锌线管及配件(备用) | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 1000点以下报警装置调试 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 拆除、安装费 | 点 | 280 |  |  |
| 24 | 小计金额 | 1--23项 |  |  |  |
| 25 | 综合管理费 | 24项*6% |  |  |  |
| 26 | 合计总金额 |  |  |  |  |