海珠大戏院升级改造

设计服务项目

报价邀请函

编号：YCDY-20250117

广州市演出电影有限公司

2025年 01 月 17日

有限公司：

海珠大戏院位于广东省广州市越秀区长堤大马路292号，目前需要对海珠大戏院进行整体的升级改造，现邀请符合条件的供应商参加海珠大戏院升级改造设计服务投标工作。本次提供报价的供应商经广州市演出电影公司审核通过后，将纳入2025-2026年度广州市演出电影有限公司服务供应商库。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 海珠大戏院升级改造设计服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20250117 |  |  |  |
| 项目地址 | 广州市越秀区长堤大马路292号 |  |  |  |
| 联系人 | 叶炳新 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13622261780 |  |
|  |  | 邮 箱 | 595425627@qq.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼物业工程部 |  |
| 现场勘察联系方式 | 吴建新 |  | 电话 | 15818132084 |
| 项目内容 | 对海珠大戏院的升级改造提供设计服务 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2025年 1月 17 日 开始-2025年 1月 24 日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2025年 1 月 17 日 开始-2025年 1 月 24日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2025年1月26日 上午9：30前 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼物业工程部 接收人：叶炳新 电话：13622261780 文件接受截止时间：2025年 1 月 26 日 上午9:30前 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2025年 1 月 26日 上午10:00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2025年 2 月5日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 项目限额 | 本服务项目设最高限价为28万元，凡投标报价超过投标最高限价的投标将被拒绝。 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目内容

- 项目名称：海珠大戏院升级改造设计服务项目

- 设计范围：

- 项目室内设计面积约3500平方米，建筑物人行道及外立面面积约600平方。需对海珠大戏院剧院范围内及建筑物人行道及外立面进行综合设计。设计包括不限于平面功能分区及布局含（剧院的出入口、大堂、大堂独立经营区域、休息区、观众厅（舞台区域、观众座席）、VIP休息区域、办公室、演出控制室、化妆间、拓展空间、设备机房、卫生间、食品操作间、仓库、通道、消防楼梯等功能区域）、商业动线和运营动线设计、增设电梯功能设计（含土建改造、机电配置）、室内装饰设计、效果图设计、剧院工艺（含建声设计、电声设计、剧院看台工艺设计）、弱电系统设计（含监控系统、弱电系统、网络系统、门禁监控系统）、消防系统、空调系统、机电系统设计、标识标牌设计、等项目进行综合设计并提供设计施工图及对应的工程预算清单。

- 3.设计要求：

- 2.3.1剧院消防系统

- (1)按物业交场的现状，进行符合剧院要求的消防系统、消防分区设计。

- (2)剧院内需要设置消防中心。

- (3)消防设计需要提供包括并不限于消防动线疏散图，消防合规性设计图、施工图、清单及说明文件，提供剧院装修材料规范性文件，提供剧院消防管理规范文件，提供剧院办理消防证照过程中所有的图纸资料、说明文件及技术支持，剧院项目竣工验收的整套图纸资料。

- 2.3.2剧院空调系统

- (1)按物业交场的现状，进行符合剧院要求的空调系统设计。

- (2)剧院采用独立空调系统，采取分楼层分区域配置及控制。

- (3)设计上优先采用节能、并能降低使用成本的方案。

- (5)设计上需要符合剧院技术标准尤其噪声、冷量及新风等主要指标。

- (6)针对卖品部、操作间、卫生间、拓展空间等功能性空间的新风及排风系统进行使用特点进行重点设计。

- (7)空调设计需要提供包括并不限于空调系统图，合规性设计图及说明文件，提供剧院消防管理规范文件，提供剧院办理食品安全及放映许可证照过程中所有的图纸资料、说明文件及技术支持，剧院项目竣工验收的整套图纸资料。

- 2.3.3剧院平面布局及各功能区要求

- (1)剧院平面规划深化设计：

- 1)要求对剧院进行全面尺寸复核，并测绘出总平面及立面及各功能用房图纸。

- 2)要求功能性用房布局合理，符合剧院及期配合商业业态布局方式，因地制宜，尺寸适中符合规范；

- 3)要求商业动线流线清晰，充分利用剧院观众人流，同时需要满足消防标准规范。

- (2)剧院大堂及独立经营区域：

- 1)体现整体风格、突出海珠大戏院历史传承及延续实现出新出彩的新理念。

- 2)大堂要求采用在消防条件允许的情况下，创新剧院入口设计。

- 3)要求大堂设置背景墙，灯饰、信息电子显示屏等。

- 4)充分利用大堂空间，设置符合剧院经营特点观众休息区域。

- (3)VIP休息区域：

- 1)体现整体风格，合理利用海珠大戏院有效空间活化商场高层商圈。

- 2)VIP休息室设置需要，充分考虑人流动线、舒适性、方便性及私密性。

- 3)延续海珠大戏院文化底蕴、软装陈设与整体效果氛围相结合。

- (4)楼梯：

- 1)消防楼梯的装饰面需要考虑消防要求与美观相结合。

- 2)从一楼到三楼位置的消防楼梯的装饰面需要考虑消防要求与美观性、整体性、实用性相结合。

- 3)考虑各夹层空间的使用功能进行符合消防要求。

- (5)剧院空间拓展设计

- 1)设计上遵循整体设计风格承担活化商业业态、遵循以人为本、尺地适宜、并符合当下审美需求的艺术长廊区域及博物馆空间设计。

- 2)设计应考虑人员观展动线需求、展品进场间距等因素控制整体设计，内部装修应考虑到整体性及区域性。

- 3)空间设计上应有相对应的指引标志，包含导识、安全出口、消防等。

- (6)仓库：要求对内部空间合理运用，内部布局设计储物空间因地制宜且充足。

- (7)食品操作间：

- 1)要求布局合理，空间充分利用。

- 2)要求设计充分考虑业态配置及办理证照的过程需要提供的合规性布局。

- 3)要求设计油烟分离排风系统。

- 4)要求设计新建油污隔离池。

- 5)要求设计卖品部供水及排污的管道。

- 6)考虑强弱电、给排水、照明问题。

- (8)剧院观众厅：

- 1)总体要求：

- A.墙体设计要求符合海珠大戏院的现状。

- B.厅内饰面材料、消防隔音门需要符合设计消防规范。

- C.厅内功能设计、厅内照明、能既需要满足演出功能要求又能满足日常管理及能开展各类交流活动。

- (9)卫生间：

- 1)根据剧院和配套功能要求，需要合理设置男女卫生间的数量及男女厕位的比例及需要设置残疾人卫生间。

- 2)并需要设计洁具储存室及卫生配套设备设施。

- (10)设备用房

- 1)按物业现状符合消防要求。

- 2)要求隔间独立机房，配置独立控制空调机设备。

- 3)要求防尘、安装电子密码锁。

- 4)要求安装工作灯、检修灯及网络通信。

- 5)设备墙体简装设计。

- 2.3.4剧院室内装饰设计

- (1)要求根据项目现场实际情况，结合整体规划，提供相应的软装设计方案，包含但不限于对环境色调的搭配，各类软装材料、物品的款式等。

- (2)要求剧院内满足不同场景需要的照明系统，考虑到尺地适宜的流动空间、座位的舒适性及观赏性。

- (3)营造与商业剧院综合体相符合的艺术氛围，环境艺术气氛和演出艺术作品相协调。

- (4)室内装饰设计在材料上，把装修艺术和软装效果充分起来，要选择与场地相适宜的材质。

- (5)需要提供以下角度的效果图（包括但不限于）：

- 1)剧院外立面区域效果图；

- 2)大堂含独立经营区域效果图；

- 3)卫生间角区域效果图；

- 4)观众厅内效果图；

- 5)能表现拓展空间域效果图；

- 6）各楼层主通道的效果图；

- 8)其他设计单位认为有必要提供的区域效果图。

- 2.3.5影厅工艺设计（建声工艺设计、电声工艺设计、观众席看台工艺设计）。

- (1)影厅建声工艺设计

- 1)要求影厅内使用的装饰材料符合电剧院规范要求；

- 2)需提供混响时间、吸音系数等设计数据表格、曲线图及量化图。

- (2)影厅电声工艺设计

- 1)要求提供影厅音响系统设计图，包括不限于音箱平面及立面布置图、扬声器线布线图；

- 2)需要提供环绕音响、顶棚音箱安装方式的设计图及大样图。

- (3)观众席看台工艺设计

- 1)观众座椅排列,排距,座宽；

- 2)观众视线超高值之附加值；

- 2.3.6弱电系统

- (1)公共音响系统：

- 1)剧院区域广播及环境音响布点设计；

- 2)公共音响需要与消防广播音响能切换使用；

- 3)出具完整的布点图及系统图。

- (2)监控系统

- 1)要求设计能覆盖到三楼大堂出入口位置、楼梯位置、大堂位置、户通道位置、仓库位置、影厅位置、操作间位置、放映夹层位置及所有功能空间要求满足使用功能实现全方位监控；

- 2)出具完整的布点图及系统图及角度分析图。

- (3)网络

- 1)要求有线网络覆盖各个功能区；

- 2)要求无线网络分区域覆盖大堂公共区域。

- （4）门禁系统

- 1）对剧院管理区域设置智能门禁系统

- 2.3.7剧院标志标牌系统

- （1）外立面招牌:需要安照建筑的现状设计外立面招牌，要求标识标牌的样色符合海珠大戏院的整体风格。

- （2）室内标识：需要对各功能区域设计标识标牌，要求标识标牌的样色符合海珠大戏院的整体风格。

- 2.3.8机电设计

- 充分考虑剧院的各功能区域的使用，合理布置配电箱及电位。

- 充分考虑剧院的舞台设备、音响设备、空调设备、消防设备的配置情况合理配置电力。

- 2.3.9建筑土建改造设计

- 需要对新增的电梯井道进行土建设计。

- 需要对观众席看台起坡进行土建设计。

- 需要对变更的功能区域进行隔墙设计。

- 2.3.10效果图、施工图纸及清单

- 根据设计要求出具效果图不少于12张。

- 施工图纸需要满足图审及工程施工要求。

- 需要出具施工图并提供工程预算清单，满足造价审核及招标要求。

- 2.3.11其他配合工作

- 设计方需要配合与工程施工方的技术交底。

- 在施工过程中设计方需要参加施工方组织的技术会议。

- 设计方需要配合消防报批过程提供相关的图纸资料。

- 设计方需要配合项目竣工验收工作。

- 设计方需要配合整理及提供竣工图纸资料及相关的设计成果。

- 项目进度节点要求

本项目目前在2025年5月1日进行室内装修阶段，计划9月20日移交使用，10月份项目试运营。

- 商务要求

- 供应商的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 3、本项目的特定资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力：响应供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

- （2）具有承接本项目所需的：①建设行政主管部门颁发的建筑行业（工程设计建筑装饰工程专项乙级以上资质；②工程设计消防设施工程专项乙级资质或建筑行业（建筑工程）乙级以上设计资质。

- （3）在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”栏未被列入以下情形之一：①失信被执行人；②税收违法黑名单。在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”栏中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单的供应商（响应供应商须打印网站查询截图，查询结果以评审时在上述两个网站查询的内容为准。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为无上述所列不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- （4）本项目只允许唯一方案且不接受分支机构投标或联合体投标。

- （5）法律、行政法规规定的其他条件。

- 其他

- 报价文件需要考虑单价为完全包干综合价，该综合价为到需方所需建设项目的落地价。该综合价应包括但不限于现场测绘费、差旅费、加班费、技术咨询、保险费、高空作业费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 要求报价方自行到项目地勘察。

- 本次评选入选单位为合理低价法。

- 入选的施工单位需要签订服务合同。

- 未评选上的施工单位业主方不出具答疑文件。

- 设计单位公司注册地在广州地区或在广州地区设立办事处，确保响应时间不超过2小时。

- 资质符合要求的单位会选入库广州市演出电影有限公司合作供应商

- 付款方式：

- （1）双方签订合同文件后，采购人在5个工作日内向中标人支付第一期费用，为合同总额的30%。

- （2）完成施工图后，采购人在5个工作日内向中标人支付第二期费用，为合同总额的20% 。

- （3）完成造价清单后，采购人5个工作日内向中标人支付第三期费用，为合同总额的20%。

- （4）完成升级改造建设项目并移交运营方使用，采购人5个工作日向中标人支付第四期费用，为合同总额的20% 。

(5)竣工验收完成图纸资料整理成册后，采购人5个工作日向中标人支付第五期费用，为合同总额的10% 。

- 每期费用在中标人出具等额普通税务发票后由招标人进行支付。

- 未评选上的单位业主方不出具答疑文件。

- 对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

五、交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

六、报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》

- 《目录》

- 《法定代表人授权委托书》

- 《企业简介》

- 《相关业绩》

- 《相关资质》

- 《报价表》（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III) 2025 年 1 月	26 日	10 时 00 分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

八、文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：叶炳新

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼物业工程部

- 接收人：13622261780

- 电话：020-83822108

- 邮箱：595425627@qq.com