广州新文化馆剧场

消防报验服务项目

报价邀请函

编号：YCDYWHG-20250520

广州市演出电影有限公司

2025年5月

有限公司：

广州市演出电影有限公司经营管理的广州市新文化馆【下称：新文化馆】的剧院需要增加经营性演出及电影放映功能，需要办理相关经营性场所的证照文件，因此完成新文化馆剧院场所范围内的消防安检等相关工作。现邀请符合条件的供应商提供消防报验服务。

新文化馆位于广东省广州市海珠区新滘中路288号，新文化馆内设置1个剧院、4个小剧场、1个群艺馆合计面积约3207平方米。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 广州新文化馆剧场消防报验服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDYWHG-20250520 |  |  |
| 项目地址 | 广东省广州市海珠区新滘中路288号 |  |  |
| 联系人 | 李生 | 电 话 | 020-83822108 |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |
|  |  | 邮 箱 | ydydysyb@126.com |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |
| 项目内容 | 为广州新文化馆剧场提供消防安检资料报批并确保开业前消防安全检查验收合格。 |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2025年5月 20日 开始-2025年5月26日 结束 |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |
| 文件递交时间 | 2025年 5月27日 开始-2025年5月27日 上午九点前 结束 |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 接收人：李生 电话：13660071628 文件接受截止时间： 2025年5 月 27日 上午九点前 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2025年5月 27日 上午十点 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |
| 项目限额 | 结合现场参考清单报价，项目不超过28万元 |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |

- 资质要求

# 供应商须提供具备消防报验服务相关的经营范围证明。

- 项目内容及相关要求

- 项目名称：广州新文化馆剧场消防报验服务项目

- 项目内容：

- 消防安检资料准备与报批

根据国家现行的消防法律法规、技术标准，编制完整的消防安检申报材料，包括但不限于消防设计审核意见书、消防设施检测报告、消防安全管理制度、应急预案等。

负责与消防部门沟通协调，提交申报材料，跟进审批进度，及时解决审批过程中出现的问题，直至获得消防设计审核合格意见。

- 消防设施检测与整改

对剧场内所有消防设施进行全面检测，包括但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志等，确保其符合国家消防技术标准。

根据检测结果，提出整改建议，并协助甲方完成必要的整改工作，直至所有消防设施达到验收标准。

- 开业前消防安全检查验收准备

组织开展消防安全自查自纠，确保剧场内无消防安全隐患。

准备消防安全检查验收所需的所有文件资料，包括但不限于消防设施维护保养记录、员工消防安全培训记录等。

模拟消防安全检查流程，进行内部预检，确保各项准备工作到位。

- 协助取得消防检查合格证

全程陪同并协助采购人接受消防部门的开业前消防安全检查验收，对验收过程中提出的问题，及时组织整改，并重新提交验收，直至获得消防检查合格证。

- 项目明细

包括不限于：消防图纸设计、消防系统检测、装修材料送检、消防资料收集及办理、消防系统缺漏整改工程。

- 项目工期

合同签订后起35个工作日，由供应商负责向相关单位进行消防备案验收。

- 商务要求

- 报价文件需要考虑为完全包干综合价，以包工、包料、包质量、包安全、包工期及第三方备案验收的形式进行专业承包，按合同价包干，合同总额包括中标人设计、标配工具、运输、装卸、调试、培训、售后服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等,为完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由中标人承担，采购人不需再向中标人或任何第三方支付其他任何费用。

- 要求报价方自行到项目地勘察并深化改造方案。

- 本次评选入选单位为合理低价法。

- 按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票。

- 未评选上的单位业主方不出具答疑文件。

- 对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

- 交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

- 报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》

- 《目录》

- 《法定代表人授权委托书》(如法人投标则免提交）

- 《企业简介》

- 《相关业绩》（如有）

- 《相关资质》

- 《报价表》（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址及联系电话，迟到的投标文件能被原封退回。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼

- 接收人：李工

- 电话：13660071628